## parque
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
AREA DE COSTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
LOCALIDAD: XULHA |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACION: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  | FECHA: |  |  | FIRMA:
NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRAS
PLAZA CIVICA
PRELIMINARES
| 5PRE024 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES. INCLUYE: DESPALME DE 10 CMS DE ESPESOR DE LA CAPA VEGETAL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | M2. | 1691.67 |  |  | 0
| RELL.20 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO O EQUIPO DE COMPACTACIÓN AL 90% SEGÚN PRUEBA PROCTOR A 0 .20 M INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 466.84 |  |  | 0
|  | TOTAL DE PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
DESMANTELAMIENTOS
| DESMJU1 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE JUEGO DE HERRERIA PEQUEÑOS INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y RETIRO A DONDE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES INDIQUEN. | PZA | 3 |  |  | 0
|  | TOTAL DE DESMANTELAMIENTOS |  |  |  |  | 0
GUARNICIONES Y BANQUETAS
| CBAN08' | BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, CON REFUERZO POR TEMPERATURA A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON ACABADO ESCOBILLADO O PULIDO INTEGRAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 134.67 |  |  | 0
| 5OEX016 | GUARNICIÓN ALTA DE 15 CM (BASE MENOR) X 20 CM (BASE MAYOR) X 30 CM (ALTURA) A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON ACABADO APARENTE EN UNA CARA, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 366.53 |  |  | 0
| 5ARE0491 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO M-8 O SIMILAR EN GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS | ML | 64.83 |  |  | 0
| PINGRS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO M-8 O SIMILAR EN GUARNICIONES EN COLOR GRIS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS | ML | 301.7 |  |  | 0
|  | TOTAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS |  |  |  |  | 0
PISO
| 5OEX149 | FORJADO DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS DE 5 A 8 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON ACABADO RALLADO, ANCHO MINIMO DE 1.50 MTS Y PENDIENTE DEL 12%. INCLUYE: COLORANTE (SEGUN PROYECTO), MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 9 |  |  | 0
| 5OEX150 | ELABORACION DE LOGOTIPO DE MINUSVALIDO A BASE PINTURA EPOXICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 3 |  |  | 0
| CONEST01 | CONCRETO ESTAMPADO DE 4 CM DE ESPESOR CON MOLDE DE POLIURETANO MODELO FLAKE STONE DE 0.75 X 0.75 COLOR AZUL MTS, INCLUYE, FIRME DE CONCRETO F`C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA DE 6 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 1010., DESMOLDANTE,COLORANTE, SELLADOR, MOLDE, LAVADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. | M2 | 192.39 |  |  | 0
| 5PIS8 | PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR CON REFUERZO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CON ACABADO ESCOBILLADO, COLADO EN PLACAS. INCLUYE: JUNTAS FRIAS, VOLTEADOR, COLORANTE (SEGUN PROYECTO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTA. | M2 | 591.11 |  |  | 0
|  | TOTAL DE PISO |  |  |  |  | 0
INSTALACION ELECTRICA
| INT220Q | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 20 AMP. MARCA SQUARE D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  |  | 0
| CENTRQO2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-02, DE 2 FASE, 2HILOS Y 220/127 V. MARCA SQUARE-D O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| D12 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 12, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | ML | 97.2 |  |  | 0
| D10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, INCLUYE. MATERIALES, INSTALACION, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HTAS. | ML | 51.5 |  |  | 0
| 5IEL142 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #10 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 311.57 |  |  | 0
| 5IEL141' | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #8 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 103.1 |  |  | 0
| PLI99 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO ELÉCTRICO DE 25 MM DE DIÁMETRO MCA. PLAUISA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 150 |  |  | 0
| SOCITYPLUS | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLA BASIC CITY PLUS O SIMILAR, DE 100W. 110 lm/W (84 LEDS). EFICIENCIA ELECTRICA SUPERIOR A 90% FACTOR DE POTENCIA >0.90, FRECUENCIA DE OPERACION 50/60 HZ. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTS. | PZA | 5 |  |  | 0
| POS91 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 METROS CALIBRE 11 GALVANIZADO ASTMA36GR36 POR IMERSION, MODELO PCC208-C7IPGA. INCLUYE: BRAZO METALICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HATS. | PZA | 5 |  |  | 0
| 503 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM DE SECCION EN LA PARTE SUPERIOR Y DE 80 X 80 EN LA PARTE INFERIOR CON UNA ALTURA DE 80 CM A BASE DE CONCRETO DE F´C=200 KG/CM2 CON EMPOTRAMIENTO DE 4 PERNOS METALICOS DE 3/4" CON ROLDANAS Y TUERCAS. INC. EXCAVACION DE CUALQUIER MATERIAL, POLIDUCTO ELECTRICO DE1", NIVELACION, DESALOJO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, (INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES). | PZA | 5 |  |  | 0
| 500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADODE 0.40MTS X 0.40MTS X 0.60MTS. INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y FIJACION. (BASE DE EQUIPO) | PZA | 4 |  |  | 0
|  | TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
BOTE SEPARADOR DE BASURA
| NAPOLI | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE napoli MODELO Btnpd001 MARCA MUPA Capacidad: 130 L. Acabado: Pintura electrosta´tica con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast. Material: Acero al carbo´n. Anclaje: Atornillar o ahogar en cemento. Vaciado: Abatible o fijo. Referencia (mm): H 1325 L 630 Ø 490 H1 650. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 5 |  |  | 0
|  | TOTAL DE BOTE SEPARADOR DE BASURA |  |  |  |  | 0
ESTACIONAMIENTO
PAVIMENTACION
| 1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DE LA CONSTRUCCIÓN , INCLUYE: BANCO DE NIVEL, MOJONERAS, REFERENCIAS DEFINITIVAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | M2 | 244.96 |  |  | 0
| 5PRE028 | DESPALME DE BANCO EN MATERIAL CLASE "A" DESPERDICIANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES FUERA DEL AREA. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M3 | 73.48 |  |  | 0
| ESCAR83 | ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR ALAS EN LAS TERRACERÍAS EXISTENTES DE MATERIAL REUTILIZABLE INCLUYE:TENDIDO Y COMPACTADO 90%. INCLUYE: MAQUINARIA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M3 | 36.74 |  |  | 0
| 5PRE030 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BANCO CLASIFICADO EN OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HTAS. | M3 | 95.53 |  |  | 0
| 5PRE036 | CARGA DE MATERIAL DE BANCO, MEDIDO SUELTO INCLUYE: EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M3 | 95.53 |  |  | 0
| 591011 | ACARREO DE MATERIAL DE BANCO SUELTO PARA EL PRIMER KILÓMETRO SOBRE TERRACERÍAS | M3 | 95.53 |  |  | 0
| 591012 | ACARREO DE MATERIAL DE BANCO SUELTO PARA LOS KM. SUBSECUENTES DE 2 A 10 KM SOBRE TERRACERÍAS. | M3K | 955.34 |  |  | 0
| SUBRA | FORMACION DE SUBRASANTE, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS. AL 95% DE LAS TERRACERIAS. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M3 | 90.63 |  |  | 0
|  | TOTAL DE PAVIMENTACION |  |  |  |  | 0
CARPETA ASFALTICA
| 57001 | BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 244.96 |  |  | 0
| 570090 | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION TIPO IMPREGNACION A UNA PROPORCION DE 1.20 LT/M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 244.96 |  |  | 0
| CARP5CM | CARPETA ASFALTICA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8 A FINOS A UN ESPESOR DE 3 CMS INCLUYE:ACARREOS SUBSECUENTES, PRUEBAS,TENDIDO A BASE DE MAQUINARIA PAVIMENTADORA ASFALTICA,COMPACTADO A 95% A BASE DE COMPACTADOR CON TAMBORES VIBRATORIOS PARA ASFALTOS Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS, CAMION DE CARGA, AGUA, APLICADO A TEMPERATURA DE 80 A 120 GRADOS CENTIGRADOS. | M2 | 244.96 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CARPETA ASFALTICA |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE ESTACIONAMIENTO |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.VA. (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
TOTAL POR PARTIDAS
|  | TOTAL DE PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE DESMANTELAMIENTOS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE PISO |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE BOTE SEPARADOR DE BASURA |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE ESTACIONAMIENTO |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.VA. (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0