## TECHUMBRE
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
DIRECCION TECNICA
AREA DE PROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.
LOCALIDAD: CHETUMAL |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACION: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  | FECHA: |  |  | FIRMA:
NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRAS
PRELIMINARES
| 5PRE042 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION ESTABLECIENDO NIVELES Y EJES DE REFEFENCIA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2. | 840 |  |  | 0
| PRE024 | EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 67.4 |  |  | 0
| CR002 | CARGA DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS PRODUCTO DE CORTES, DESPALMES Y/O EXCAVACIONES, CON MAQUINARIA SOBRE NEUMÁTICOS PARA TRABAJAR SOBRE PAVIMENTOS. | M3 | 68.73 |  |  | 0
| CR005 | ACARREO DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS PRODUCTO DE CORTES, DESPALMES Y/O EXCAVACIONES, MEDIDO SUELTO, PARA EL PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO. | M3 | 68.73 |  |  | 0
| CR006 | ACARREO DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS PRODUCTO DE CORTES, DESPALMES Y/O EXCAVACIONES, MEDIDO SUELTO, PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES SOBRE PAVIMENTO. | M3K | 274.92 |  |  | 0
| TOTAL | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
DOMO
| 5CIM016 | PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2. | 69.5 |  |  | 0
| 5CIM010 | CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:2:6, SECCIÓN TRAPEZOIDAL. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 21.54 |  |  | 0
| 5CIM011 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 CON F'Y= 4200 KG/CM2 EN CIMENTACION. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | KG. | 87.43 |  |  | 0
| 5CIM012 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #5 CON F'Y= 4200 KG/CM2 EN CIMENTACIONES. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | KG. | 943.49 |  |  | 0
| 5CIM014 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL #6 F'Y=4200 KG/CM2 EN CIMENTACIONES. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | KG. | 276.48 |  |  | 0
| 5CIM022 | CIMBRA EN CIMENTACIONES, ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE TERCERA. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONSIDERAR CIMBRA APARENTE EXTERIOR, COMUN EN INTERIOR, CHAFLANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 46.72 |  |  | 0
| SCIM99 | CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 50.00 CMS DE DIAMETRO INCLUYE: AMARRES, DESCIMBRADO, POLINES, CLAVOS, MANO DE OBRA Y HTAS. NECESARIAS | ML | 48 |  |  | 0
| 5CIM004 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2. EN CIMENTACION. INC: FABRICACION, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y HTAS. | M3. | 16.8 |  |  | 0
| 5EST003 | CONCRETO EN ESTRUCTURAS F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: FABRICACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HTAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3. | 9.44 |  |  | 0
| 5EST065 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO ESTRUCTURAL EN FORMA DE ARCO A BASE DE PTR POLEN MONTEN, PLACAS Y OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | KG | 11000 |  |  | 0
| Z732 | SUMINISTRO,FABRICACION E INSTALACION DE CANALON DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.24 DE 91 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 68.2 |  |  | 0
| 5EST066 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO CAL. 26 INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES Y MANIOBRAS. | M2 | 914.9 |  |  | 0
| 5ARE050 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: UNA APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 1177.89 |  |  | 0
| 5EST005 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 CON F'Y= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS. INCLUYE: GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | KG. | 354.25 |  |  | 0
| 5EST008 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL #6 F'Y=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, MATERIALES DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS | KG. | 1238.49 |  |  | 0
| 5AER731 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINILICA EN COLUMNAS, ACABADO LISO A DOS APLICACIONES Y UNA DE SELLADOR VINILICO 5X1 MCA.COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 75.36 |  |  | 0
| 5IHS632 | SALIDA DE BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SAN. DE 4" DE DIAMETRO INC: CONEXIONES, MAT, M.O Y HTAS. | SAL | 8 |  |  | 0
| LONA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA PLASTICA IMPRESA PARA FALDON DE DOMO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 243.72 |  |  | 0
| TOTAL | DOMO |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS DOMO
| OEX-013 | MURETE DE ACOMETIDA DE 1.70X0.60X2.20 MTS. A BASE DE MUROS DE BLOCK DE 15X20X40cm, CADENA Y CASTILLOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADOS DE 15X15cm CON VAR. DE 3/8" Y EST. DEL No.2 @ 15cm Y LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM.DE ESPESOR, ARMADO CON VAR. DEL No.3 @ 15CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PUERTA DE ALUMINIO DE 0.70X0.80 MTS. LA CUAL TENDRA UNA VICERA O MIRILLA DE ACRILICOTRANSPARENTE QUE PERMITA LA LECTURA DEL MEDIDOR CON PORTACANDADO Y CANDADO, DEJAR PASOS PARA TUBERIAS, EXCAVACION, RODAPIE,APLANADOS A TRES CAPAS, PINTURA ACRILICA,MATERIAL, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| OEX-015 | ACOMETIDA ELECTRICA DE C.F.E. INC. TUBO DE FO.GA. DE 32mm C-40, MUFA GALVANIZADA DE 32mm, BASE DE MEDIDOR, VARILLA PARA TIERRA COPERWELD DE 1.50m, CONECTOR PARA VARILLA, CABLES, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| 5-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA HASTA EL MANTO FREATICO SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| CENTQ08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-04, DE 1 FASE, 3HILOS Y 220/127 V. MARCA SQUARE-D O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| IN74T3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS DE (30 AMP - 50 AMP) MARCA SQUARE D O SIMILAR. INC. PEINADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
| CAL10 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CAL. # 10, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS DE CONEXIÓN, CINTA ASILANTE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 324.3 |  |  | 0
| TUB8 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO ELÉCTRICO NARANJA DE 19 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 118.3 |  |  | 0
| 5IEL232 | SALIDA PARA ILUMINACION DE LAMPARA REFLECTORA A BASE DE TUBO CONDUIT DE 13 Y 19 MM TIPOL, CONDUCTORES CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEXO SIMILAR, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | SAL | 8 |  |  | 0
| H5A100W | LUMINARIA MARCA DIANMING O SIMILAR TIPO CAMPANA H5A DE 100 W DE LEDS, CON PROTECCION IP 65 e IK 09,CARCASA DE ALUMINIO, Y CON DISPARADOR DA CALOR DE ALEACION DE ALUMINIO EN FORMA DE ALETAS, DIFUSOR DE POLICARBONATO CON DISTRIBUCION Y BURBUJA DE PROTECCION POR CADA UNO DE LOS LEDS,DIMENCIONES DE ALTO DE 201.5 MM , Y DIAMETRO DE 310 MM, DE 2.6. Kg DE PESO; CON ANGULO DE LUZ 45,80,120° ;CON NUEVO DISEÑO OPTICO DE QUINTA GENERACION, CON 203 LEDS INDEPENDIENTES MARCA PHILLIPS 3.0x3.0x0.52 MM, DE 5700°k +-300K ,EFICIENCIA 115 Lm/W,FACTOR DE POTENCIA MAYOA A 95 , IRC MAYOR A 70,THD MENOR A 15% CON SUPRESOR DE PICOS DE TENCION DE 10 Kv, CON DRIVER MEAN WELL-HBG TENCION, 100/240 v,FRECUENCIA 47-63 Hz ,CON TEMPERATURA DE OPERACION DE -30°c +- 80°C,Y TEMPERATURA DE ALMACENAJE DE 30°C -++50°c POR LO MENOS CON UNA VIDA UTIL DE LOS LED DE 14 AÑOS SIN PERMITIR ALGUNA ALTERACION OPERDIDA DE BRILLO, Y QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS LM 79 Y 80,CON CERTIFICACIONES ANCE, UL, SAA, TUV, DLC, CE, TODA TORNILLERIA ACERO INOXIDABLE A316 L. , Y LA LUMINARIA DEBERA SER GARANTIZADA POR EL FABRICANTE ANTE NOTARIO PUBLICO POR 5 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES DE LA LUMINARIA,CARCASA,LEDS,DRIVERS.INCLUYE: CADENA DE ACERO DE 1/2 " MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 8 |  |  | 0
| BAJA | SUM. E INST. DE REGISTRO PARA BAJA TENSION DE 0.42X0.30X0.30M, INCLUYE: GRAVA DE 5CMS. DE BASE, EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, RELLENOS, RECIBIR TUBERIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| TGAL34 | SUM. E INST. DE TUBO GALVANIZADO DE 3/4" PARA INSTALACIONELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 8 |  |  | 0
| TOTAL | INSTALACIONES ELECTRICAS DOMO |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | DOMO |  |  |  |  | 0
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS DOMO |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0