## OFICINAS MUNICIPIO
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
CIUDAD: CHETUMAL |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACION: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  | FECHA: |  |  | FIRMA:
NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRAS
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES
PRELIMINARES
| 301-PRE-04-183 | DEMOLICIÓN DE (VOLADO) LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 30 CM DE ESPESOR, A MANO CON MARRO, INCLUYE: ACARREO FUERA DEL AREA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HTAS | M2 | 3.49 |  |  | 0
| E01.015 | DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA INC. MATERIALES MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO HTAS. | M2 | 6.16 |  |  | 0
| DMBC15 | Demolición de muro 15 cm, de espesor, de block de cemento a mano con marro , incluye: cadenas y castillos, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 13.15 |  |  | 0
| MESM1 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 25 |  |  | 0
| DESM2 | DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, ACARREO FUERA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
| DEMO016 | DEMOLICION DE MESETAS EXISTENTES A BASE DE CONCRETO INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL AREA DE LA OBRA | M2 | 3.33 |  |  | 0
| 5PRE027 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" EN ZANJAS DE CIMENTACIÓN EN TERRENO NATURAL, A PROFUNDIDADES DE 0.00 A 2.00 MTS INC. ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO A ORILLAS DE LA ZANJA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VER DETALLE EN PLANO) | M3. | 15 |  |  | 0
|  | TOTAL DE PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
CIMENTACION
| 5CIM0101 | CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:2:6, SECCIÓN RECTANGULAR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y HTAS. (VER DETALLE EN PLANO) | M3 | 10 |  |  | 0
| RELEX | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPLEMENTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO O NEUMATICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 12.72 |  |  | 0
| DADSI92 | DADO DE CIMENTACION DE 30X30X60 CMS A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, HABILITADO CON ARMEX 15X15-4, ACABADO COMUN. INCLUYE: PREPARACION, COLADO , VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 10 |  |  | 0
| 5PRE050 | CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., HABILITADO CON ARMEX DE 15X20-4, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 38 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CIMENTACION |  |  |  |  | 0
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
| 5MCC002 | MURO DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CMS.ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DEOBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 70.58 |  |  | 0
| CA-01 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON DIMENCIONES DE 15x15 CMS , REFORZADO CON ARMEX DE 15X15 -4 . INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 24.3 |  |  | 0
| 5MCC25' | CASTILLO AHOGADO EN HUECO DE MURO DE BLOCK DE 15 CM. DE ANCHO DE TRES HUECOS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HABILITADO CON 1 ACERO DE REFUERZO #3. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML. | 19.44 |  |  | 0
| 5MCC028 | CADENA DE NIVELACION DE 15x20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., HABILITADO CON ARMEX DE 15X20-4, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.(VER DETALLE EN PLANO) | ML | 37.02 |  |  | 0
| 5ARE002 | APLANADO EN PLAFOND A 3 CAPAS CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROP.1:5(RICHEADO) CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA 1:1:6(EMPARCHE), CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA CER.1:1:4 (FINO), CON REMATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 138.65 |  |  | 0
| FIR10REF | FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 63.13 |  |  | 0
| PISCER | PISO DE LOSETA DE CERÁMICA DE VITROPISO CORAL BLANCO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: CORTES, REMATES Y BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 63.13 |  |  | 0
| PISCER2 | PISO DE LOSETA DE CERÁMICA DE VITROPISO CORAL BLANCO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: PICADO DEL PISO EXISTENTE PARA UNA MEJOR ADHERENCIA, CORTES, REMATES Y BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 75 |  |  | 0
| 5ARE001 | APLANADO EN MUROS A 3 CAPAS CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROP.1:5(RICHIADO) CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA 1:1:6(EMPARCHE), CEMENTO-CAL-POLVO DE PIED.CERNIDO 1:1:4(FINO) CON REMATE. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 293.01 |  |  | 0
|  | TOTAL DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  |  | 0
CUBIERTA
| 5VAR551 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO 15X25X56 CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CMS A BASE DE CONCRETO DE 250 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INC. MATERIALES, MANO DE OBRAY HTAS. | M2 | 84.65 |  |  | 0
| TR025 | TRABE DE 0.25X25 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS # 4, 2 VARILLAS # 3 , BASTONES Y ESTRIBOS # 3 A CADA 15 CM. (PROMEDIO), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES , CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO ACABADO APARENTE, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO , LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 5.89 |  |  | 0
| LIMCUB | LIMPIEZA DE LOSA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO E IMPUREZAS EN LOSA, COMO MOHO, TIERRA, O SUCIEDAD EXISTENTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 76.32 |  |  | 0
| PREPLOZ | REPARACION DE FISURAS DE A BASE DE CEMENTO PLASTICO Y FESTERBOND EN GRIETAS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIALES, M.O Y HTAS | ML | 15 |  |  | 0
| IMPERLOS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERSAYER O SIMILAR FACIL FIBRADO 5 AÑOS BLANC0 Y ROJO: SUMINISTRO Y APLICACION DEL IMPERMEABILIZANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 163.05 |  |  | 0
| PINECON | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA MAPLA O SIMILAR, CON UNA CAPA DE SELLADOR Y DOS CAPAS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 293.01 |  |  | 0
| CALCRE | "CALCRETO EN LOSA DE AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:18:27:36, CON UNA PENDIENTE DEL 2%Y ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM. INCLUYE: PICADO DE LOSA, RETIO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MATERIALES MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 247.73 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CUBIERTA |  |  |  |  | 0
CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA
| PUERTA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PARA ENTRADA PRINCIPAL TIPO MISTA DE 6 TABLEROS, CON VISTA EN UNA CARA, CON MEDIDAS DE 0.90 MTS DE ANCHO X 2.13 MTS DE ALTO MCA PYMSA O SIMILAR CON MARCO METALICO CAL. 225 BCO A 0.90 X 2.13 MTS MCA PYMSA O SIMILAR INCLUYE: CERRADURA TIPO BOLA PARA ENTRADA PRINCIPAL TIPO (BOTON-PERILLA), EN COLOR ACERO MARCA PROLOK O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  |  | 0
| VENTANA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO FIJA DE ALUMINIO BLANCO LINEA DE 1.5" CON CRISTAL FILTRASOL DE 6MM . INCLUYE: COLOCACION, PERFILACION Y EMBOQUILLADO MATERIALES , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 18 |  |  | 0
| AKT03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PARA PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE HERRERIA CON VARILLA CUADRADA DE 3/8" @12 CM EN SENTIDO VERTICAL Y @ 50 CM EN SENTIDO HORIZONTAL,Y ANGULO DE 1X1/8" PARA FORJAR MARCO.INC: MONTAJE, ANCLAJE, FIJACION, RANURA Y RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, SOLDADURA, PRIMER ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO EN PROTECCIONES METALICAS ACABADO BRILLANTE, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 18 |  |  | 0
| REJHER | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA CORREDIZA CON DOBLE RIELY CON PUERTA FIJA HECHA DEL MISMO MATERIAL, DE DIMENSION DE 6. 80 M DE LARGO X 2.50 DE ALTO. A BASE DE MARCOS DE PTR DE 3X1/2" C-14. CON INTERMEDIOS DE 1" X 1" GALVANIZADOS,INC: MONTAJE, ANCLAJE, FIJACION, RANURA Y RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, SOLDADURA, PRIMER ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO EN PROTECCIONES METALICAS ACABADO BRILLANTE, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS | PZA | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA |  |  |  |  | 0
INSTALACION ELECTRICA
| SAELEALUM | SALIDA SENCILLA DE ALUMBRADO CON CANALETA DE 20 mm X 20 mm , CHALUPA DE PVC, SOQUET DE BAQUELITA, CONDUCTORES CON AISLANTE THW CAL. 12 Y 14 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, APAGADOR SENCILLO MARCA ASTRO, PLACA DE 1 VENTANAS MARCA ASTRO, CANALETA DE 20mmX20mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | SAL | 24 |  |  | 0
| 5.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 16W, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, LAMPARAS, CINTA AISLANTE, CONDUCTORES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 32 |  |  | 0
| 39 | SALIDA SENCILLA DE ALUMBRADO CON POLIDUCTO NARANJA DE 13 MM, CHALUPA DE PVC, SOQUET DE BAQUELITA, CONDUCTOR,APAGADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 8 |  |  | 0
| SAELECON | SALIDA PARA CONTACTOS,CON CANALETA DE 20 mm X 20 mm, CHALUPA DE PVC, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO. QUINZIÑO O SIM., CABLE THW #10 Y #12 MCA. CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 23 |  |  | 0
| INT1X15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INC. PEINADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 3 |  |  | 0
| INT1X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 20 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INC. PEINADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 3 |  |  | 0
| CENQO12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-12, DE 2 FASE, 2 HILOS Y 220/127 V. MARCA SQUARE-D O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| SAELECENCAR | SALIDA ELECTRICA PARA CENTRO DE CARGA A BASE DE CABLE 2 HILOS CALIBRE AWG#8 Y 1 HILO CALIBRE AWG#10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y TUBO PVC CONDUIT 25 MM PESADO, MARCA O MEGA O SIMILAR, INCLUYE: RANURAS Y RESANES, CABLEADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | SAL | 2 |  |  | 0
| OEX-015 | ACOMETIDA ELECTRICA DE C.F.E. INC. TUBO DE FO.GA. DE 32mm C-40, MUFA GALVANIZADA DE 32mm, BASE DE MEDIDOR, VARILLA PARA TIERRA COPERWELD DE 1.50m, CONECTOR PARA VARILLA, CABLES, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| MUNSALVEN | SALIDA ELÉCTRICA PARA VENTILADOR, CON CANALETA DE 20 mm X 20 mm, CON CABLE THW CAL. 12 Y14, INCL. , CABLEADO, COLOCACION DE CHALUPAS, REGISTROS, APAGADORES, PLACAS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTA. | SAL | 2 |  |  | 0
| MUNSUMVEN | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO MARCA VEC O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PIEZA | 2 |  |  | 0
| SAA220 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220 VOLTS A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 19MM Y CONDUCTORES O SIM #8, CENTRO DE CARGA QO-2,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15 AMP A UNA DISTANCIA DE 12 M.INC. MATERIAL M.O Y HTAS | SAL | 5 |  |  | 0
| AA18000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTUS MARCA LG O SIMILAR DE 220 V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS | PZA | 5 |  |  | 0
|  | TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
| BOTIN | LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA DE LA BOMBA AL TINACO A BASE DE TUBO DE 1 1/2" CPVC HIDRAULICO CED. 40 PARA DESCARGA, CON CONEXIONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. | ML | 22 |  |  | 0
| SAHDWC | SALIDA HIDRAULICA PARA W.C., CON TUBERIA DE PVC CED. 40 DE 1/2", MARCA FLOWGUARD GOLD HP125 O SIMILAR, INCLUYE: CONECTORES, MATERIAL Y HERRAMIENTA. | SAL | 2 |  |  | 0
| SALHIMIN | SALIDA HIDRAULICA PARA MINGITORIO CON TUBERIA DE CPVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1/2", MARCA FLOWGUARD GOLD HP125 O SIMILAR, INCLUYE: CONECTORES, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 1 |  |  | 0
| SALHIDLAV | SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO CON TUBERIA DE CPVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1/2", MARCA FLOWGUARD GOLD HP125 O SIMILAR, INCLUYE: CONECTORES, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 2 |  |  | 0
| ALHTAM2 | ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE TINACO A MUEBLES CON TUBERÍA DE CPVC RD-11 DE 19 MM DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: CODOS, COPLES PEGAMENTOS Y LIMPIADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | ML | 26 |  |  | 0
| ALIMCISTOM | ALIMENTACION HIDRAULICA A CISTERNA DESDE TOMA PRINCIPAL CON TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC HIDRAULICO DE 13 MM. MARCA FLOWGUARD GOLD HP125 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 15 |  |  | 0
| ALELEELCT | ALIMENTACION ELECTRICA PARA JUEGO DE ELECTRONIVEL DE LA CISTERNA-TINACO CON TUBERIA CONDUIT PVC PESADO DE 19MM DE DIAMETRO Y 3 CONDUCTORES CAL. 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
| ELECNIVEL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JGO DE ELECTRONIVEL (TINACO-CISTERNA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
| INB1/2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP DE CARACOL METÁLICO, MARCA SIEMENS O SIMILAR. INCLUYE: INSTALACION A BASE DE TUBERIA DE COBRE ,PIEZAS ESPECIALES,PICHANCHAS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
| LLAVFLOT | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE LLAVE CON FLOTADOR PARA TINACO O CISTERNA, DE COBRE DE 3/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
| ITERCO | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA, CON TUBO DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 38 MM, TUERCAS UNION, CONECTORES, CODOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1 |  |  | 0
| SALSANWC | SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERIA DE P.V.C DE 4" DE DIAMETRO TIPO NORMA, INCLUYE: CONECTORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | SAL | 2 |  |  | 0
| SALSANLAV | SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERIA DE P.V.C DE 2" DE DIAMETRO TIPO NORMA, INCLUYE: CONECTORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 2 |  |  | 0
| WC | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC CON TRAMPA EXPUESTA TZ1 Y TANQUE CON VALVULA SISTEMA DOBLE DE DESCARGA TQD2 3 Y 6 LT, COLOR BLANCO, MCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: ASIENTO ALARGADO BLANCO STD AT-2 FTE ABIERTO Y ANTIBACTERIAL, PIJAS, CUELLO DE CERA, MANGUERA FLEXIBLE, VALVULA DE PASO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
| 5IHS263 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE LAVABO MARCA. LAMOSA O SIMILAR COLOR BLANCO, CON CESPOL DE PVC CONTRA Y TUBO ALIMENTADOR. INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| 5IHS314' | SUMINISTRO,INSTALACION Y CONEXION DE TINACO VERTICAL MARCA ROTOPLAS O SIMILAR DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD. INCLUYE: ELEVACION, CONEXIONES DE COBRE TIPO "M" DE 38 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| ACC943 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO (JABONERA Y PORTA ROLLO,TOALLERO) INC. COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | JGO. | 2 |  |  | 0
| MINGI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIGITORIO ECOLOGICO, COLOR BLANCO, MCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA |  |  |  |  | 0
TABLAROCA
| MT-1-2-03 | Muro de 10 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles de yeso tipo estándar de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 17.54 |  |  | 0
| MTR2 | Muro de 7 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles de yeso tipo estándar de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 25.56 |  |  | 0
| MESETR1 | CONSTRUCCION DE MESETA DE 7 CMS DE ESPESOR Y 55 CMS DE ANCHO A BASE DE TABLAROCA CON BASTIDOR DE METAL GALVANIZADO CAL 26 Y HOJAS DE TABLA YESO , EMPOTRADA EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 85 |  |  | 0
|  | TOTAL DE TABLAROCA |  |  |  |  | 0
ESTACIONAMIENTO
| PREL01 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: BANCO DE NIVEL, MOJONERAS, REFERENCIAS DEFINITIVAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | M2 | 110.21 |  |  | 0
| DESPALME10 | Despalme de 10 cms. de espesor de capa vegetal a maquina, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 22.04 |  |  | 0
| RELLSAS | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SAS-CAB) COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS (PLANCHA VIBRADORA) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 90 %. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO. | M3 | 11.2 |  |  | 0
|  | TOTAL DE ESTACIONAMIENTO |  |  |  |  | 0
BARDA PERIMETRAL
| RETREJA | RETIRO DE REJA METALICA. INCLUYE: RETIRO FUERA DEL AREA DE TRABAJO | PZA | 1 |  |  | 0
| 5PRE027 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" EN ZANJAS DE CIMENTACIÓN EN TERRENO NATURAL, A PROFUNDIDADES DE 0.00 A 2.00 MTS INC. ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO A ORILLAS DE LA ZANJA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VER DETALLE EN PLANO) | M3. | 15.04 |  |  | 0
| 5CIM0101 | CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:2:6, SECCIÓN RECTANGULAR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y HTAS. (VER DETALLE EN PLANO) | M3 | 5.13 |  |  | 0
| DADSI92 | DADO DE CIMENTACION DE 30X30X60 CMS A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, HABILITADO CON ARMEX 15X15-4, ACABADO COMUN. INCLUYE: PREPARACION, COLADO , VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 3 |  |  | 0
| 5PRE050 | CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., HABILITADO CON ARMEX DE 15X20-4, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 10.69 |  |  | 0
| 5MCC002 | MURO DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CMS.ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DEOBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 32.07 |  |  | 0
| CA-01 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON DIMENCIONES DE 15x15 CMS , REFORZADO CON ARMEX DE 15X15 -4 . INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 8.55 |  |  | 0
| 5MCC028 | CADENA DE NIVELACION DE 15x20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., HABILITADO CON ARMEX DE 15X20-4, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.(VER DETALLE EN PLANO) | ML | 11.14 |  |  | 0
| 5ARE001 | APLANADO EN MUROS A 3 CAPAS CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROP.1:5(RICHIADO) CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA 1:1:6(EMPARCHE), CEMENTO-CAL-POLVO DE PIED.CERNIDO 1:1:4(FINO) CON REMATE. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 65.15 |  |  | 0
|  | TOTAL DE BARDA PERIMETRAL |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES |  |  |  |  | 0
REHABILITACION SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| RET125632 | RETIRO DE LAMPARAS EXISTENTES CON RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR INSTALACÓN. INCLUYE: REINSTALACIÓN EN FALSO PLAFON, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 14 |  |  | 0
| SAA220 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220 VOLTS A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 19MM Y CONDUCTORES O SIM #8, CENTRO DE CARGA QO-2,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15 AMP A UNA DISTANCIA DE 12 M.INC. MATERIAL M.O Y HTAS | SAL | 5 |  |  | 0
| 5IEL142 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #10 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 514.42 |  |  | 0
| INT2X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 20 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INC. PEINADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 5 |  |  | 0
| INT2X50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 50 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INC. PEINADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| INT1X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 20 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INC. PEINADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| INT1X30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 30 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INC. PEINADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| CENQO20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-20, DE 2 FASE, 2 HILOS Y 220/127 V. MARCA SQUARE-D O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE PERFORACION CONSISITENTE EN UNA PERFORACION DE 3" DE DIAMETRO POR 8 METROS DE PROFUNDIDAD, CON RELLENO DE MEZCLA DE CEMENTO CONDUCTIVO, ELECTRODO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.1/0 CON VARRILLA COPPERWELD Y BAJANTE CON ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
OBRA CIVIL
| DESM059 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PLAFON A BASE DE TABLAROCA INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS NECESARIAS ASÍ COMO ACARREO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 51.96 |  |  | 0
| PINECON | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA MAPLA O SIMILAR, CON UNA CAPA DE SELLADOR Y DOS CAPAS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 120 |  |  | 0
| TABPLAF | FORJADO DE PLAFON A BASE DE TABLAROCA, ACABDO CON REDIMIX INC. MATERIAL, POSTES, PIJAS, CANALES, CINTA HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. | M2 | 200 |  |  | 0
| LLPLAV | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL CON MANERAL PARA LAVABO Med. 40x28x28 empaque Color cromo Mod. gold union O SIMILAR, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| BAS450 | BASE PARA TINACO DE 450 LTS DE 0.85 X O.85 CMS CON ALTURA DE 80 CM, CON BLOCK DE 15X20X40 CMS Y PLACA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F`C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10 CON APLANADO EN CARA EXTERIOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
| INS24SE | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA MARCA ROTOPLAS EQUIPADA O SIMILAR DE 1200LTS DE CAPACIDAD, INC: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
|  | TOTAL DE OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE REHABILITACION SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL |  |  |  |  | 0
SEGUNDA ETAPA FISCALIZACIÓN
INSTALACION ELECTRICA
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE PERFORACION CONSISITENTE EN UNA PERFORACION DE 3" DE DIAMETRO POR 8 METROS DE PROFUNDIDAD, CON RELLENO DE MEZCLA DE CEMENTO CONDUCTIVO, ELECTRODO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.1/0 CON VARRILLA COPPERWELD Y BAJANTE CON ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| SAA220 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220 VOLTS A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 19MM Y CONDUCTORES O SIM #8, CENTRO DE CARGA QO-2,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15 AMP A UNA DISTANCIA DE 12 M.INC. MATERIAL M.O Y HTAS | SAL | 3 |  |  | 0
| INT2X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 20 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INC. PEINADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| INT2X30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS DE 30 AMP, MARCA SQUARE D O SIMILAR. INC. PEINADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
| AA18000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTUS MARCA LG O SIMILAR DE 220 V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS | PZA | 1 |  |  | 0
| AA24000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU/HR 220/127 INCLUYE: RESANES, MATERIALES M.O. Y HTAS | PZA | 2 |  |  | 0
|  | TOTAL DE INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE SEGUNDA ETAPA FISCALIZACIÓN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.VA. (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
TOTAL POR PARTIDAS
|  | TOTAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE REHABILITACION SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE SEGUNDA ETAPA FISCALIZACIÓN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.VA. (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0