## CATALOGO
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION TECNICA
AREA DE PROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO
LOCALIDAD: 5 DE MAYO |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACION: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
| Clave | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
| 1 | CAPITULO I.- PARADO DE POSTE
| 1.1 | TRAZO Y UBICACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INC: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 16 |  | 0
| 1.2 | ELABORACION DE CEPA PARA POSTE 12-750 Y RETENIDAS DE 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE DIAMETRO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 16 |  | 0
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 TIPO COSTA, CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 8 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PARADO DE POSTE |  | 0
| 2 | CAPITULO II.- DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION
| 2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO 1TR1B PARA 35KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 2 |  | 0
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIPO VS10 PARA 35KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIPO RP10 PARA 35KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO |  | 4 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DE DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION |  | 0
| 3 | CAPITULO III.- DISPOSITIVOS DE B.T
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4 |  | 0
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1P3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3 |  | 0
| 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTRA Y EQUIPO | PZA | 2 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DE DISPOSITIVOS DE B.T |  | 0
| 4 | CAPITULO IV.- ALUMBRADO PUBLICO
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 W, 220-127 VOLTS, CON BRAZO GALVANIZADO PARA POSTE DE CONCRETO PARA ALUMBRADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | PZA | 14 |  | 0
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION CON CENTRO DE CARGA EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, PARA RED DE ALUMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3 |  | 0
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1R3 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 8 |  | 0
| 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1P3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 7 |  | 0
| 4.7 | PAGO POR CARTA DE UNIDAD VERIFICADORA TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA TIPO POSTE 35000-240 V PARA SISTEMA DE ALUMBRADO. . INCLUYE: TRAMITES | PZA | 3 |  | 0
|  |  |  | Total de CAPITULO IV.- ALUMBRADO |  | 0
| 5 | CAPITULO V.- CONDUCTORES
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO SEMIAISLADO PARA MEDIA TENSION ACSR-SA-35KV, CAL. 3/0 AWG (1F-1H). INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 500 |  | 0
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUTRO CORRIDO CON CABLE ACSR CALIBRE 1/0 AWG , INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 150.873 |  | 0
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL PARA BAJA TENSION CAL. 2+1 (3/0 -1/0 AWG) ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 300 |  | 0
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL PARA ALUMBRADO CAL. 2+1 2F-3H AL-ACSR (6C AWG) ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 550 |  | 0
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA (1+1) 6C ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 187.001 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DE CONDUCTORES |  | 0
| 6 | CAPITULO VI.- RETENIDAS
| 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RSA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 8 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DE RETENIDAS |  | 0
| 7 | CAPITULO VII.- SISTEMA DE TIERRA
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE PERFORACION CONSISITENTE EN UNA PERFORACION DE 3" DE DIAMETRO POR 8 METROS DE PROFUNDIDAD, CON RELLENO DE MEZCLA DE CEMENTO CONDUCTIVO, ELECTRODO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.1/0 CON VARRILLA COPPERWELD Y BAJANTE CON ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO | PZA | 8 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DE SISTEMA DE TIERRA |  | 0
| 8 | CAPITULO VIII.- TRANSFORMADORES Y MURETES.
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO POSTE 35KV/120-240 V. INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 2 |  | 0
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION PREFABRICADO PARA UN SERVICIO MONOFASICO AEREO. INCLUYE: EXCAVACION, BASE DE CONCRETO DE 40x40x40 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 11 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DE TRANSFORMADORES Y MURETES |  | 0
| 9 | CAPITULO IX.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
| 9.1 | ROTULACION DE POSTERIA, CON NUMERO CONSECUTIVO DE POSTE SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 8 |  | 0
| 9.2 | ROTULACION DE SISTEMA DE TIERRA, SIMBOLOS DE SISTEMA DE TIERRA FISICA SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 8 |  | 0
| 9.3 | ROTULACION DE MURETE DE MEDICION, CON NUMERO DE SERVICIO SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 11 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  | 0
| 10 | CAPITULO X.- TRAMITES DE LIBRANZA Y PLANOS DEFINITIVOS
| 10.1 | TRAMITES, LIBRANZA E INTERCONEXIONES, REALIZACION DE INVENTARIOS, PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE LA OBRA, ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | LOTE | 1 |  | 0
| 10.2 | ELABORACION DE INVENTARIO FISICO DE OBRA Y PLANOS DEFINITIVOS (GEOREFERENCIADOS Y EN DEPRORED) PARA LA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | LOTE | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL DE TRAMITES DE LIBRANZA Y PLANOS DEFINITIVOS |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  |  | I.V.A (16%) |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
| 1 | CAPITULO I.- PARADO DE POSTE |  |  |  | 0
| 2 | CAPITULO II.- DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION |  |  |  | 0
| 3 | CAPITULO III.- DISPOSITIVOS DE B.T |  |  |  | 0
| 4 | CAPITULO IV.- ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  | 0
| 5 | CAPITULO V.- CONDUCTORES |  |  |  | 0
| 6 | CAPITULO VI.- RETENIDAS |  |  |  | 0
| 7 | CAPITULO VII.- SISTEMA DE TIERRA |  |  |  | 0
| 8 | CAPITULO VIII.- TRANSFORMADORES Y MURETES. |  |  |  | 0
| 9 | CAPITULO IX.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
| 10 | CAPITULO X.- TRAMITES DE LIBRANZA Y PLANOS DEFINITIVOS |  |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | I.V.A (16%) | 0
[5 empty] | TOTAL | 0

## DESGL CAT (hidden)
DESGLOSE DE CONCEPTOS
| CONTRATISTA: |  |  |  | 0 | [6 empty] | ESTIMACION
| 0 | [10 empty] | 1
| OBRA: |  |  |  | 0 | [6 empty] | DE:
| 0 | [10 empty] | AL: | 0 |  | ESTIMACIÓN |  | ESTIMACIÓN |  | ESTIMACIÓN |  | ESTIMACIÓN |  | ESTIMACIÓN |  | ESTIMACIÓN |  | ESTIMACIÓN |  | ESTIMACIÓN |  | ESTIMACIÓN |  | ESTIMACIÓN |  | ACUMULADO |  | POR EJERCER
| DESCRIPCION: | 0 | [12 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
| CONTRATO: | [10 empty] | FECHA
| 0 | [6 empty] | HOJA | 1 | DE | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CLAVE | VOLUMENES | EDIF. | UNIDAD | PRECIO | VOLUMEN | [6 empty] | IMPORTE ESTIMACION |  | IMPORTE CONTRATO | CATALOGO |  | CATALOGO |  | CATALOGO |  | CATALOGO |  | CATALOGO |  | CATALOGO |  | CATALOGO |  | CATALOGO |  | CATALOGO |  | CATALOGO |  | CATALOGO |  | CATALOGO
| CATALOGO |  |  | UNITARIO | PRESUP. | ACUM. ANT | PRESENTE | ACUM. | EXCEDENTE | [5 empty] | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE
PLANTEL
A | MODULO DE TUTORIAS
200 | CIMENTACION
300 | ESTRUCTURA
500 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
600 | HERRERIA Y CANCELERIA
700 | INSTALACION ELECTRICA
1000 | LIMPIEZAS
1100 | OBRAS EXTERIORES
[9 empty] | TIZAPAN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL DE CATALOGO | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Elaboró | [7 empty] | Autorizó
|  |  |  | Responsable de la empresa | [7 empty] | Organismo Responsable de la INFE
GERENCIA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA.