## ALUMBRADO
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
DIRECCION TECNICA
AREA DE PROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: ALUMBRADO PÚBLICO AV. OTHÓN P. BLANCO ENTRE AV. JUAREZ Y BOULEVARD BAHIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.
LOCALIDAD: CHETUMAL |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACION: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  | FECHA: |  |  | FIRMA:
NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRAS
ALUMBRADO PUBLICO
ALUMBRADO PUBLICO
| 2.111 | TRAZO DE EJE PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: , UBICACION DE POSTES Y REGISTROS ELECTRICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 1323 |  |  | 0
| 502 | EXCAVACION EN ZANJAS DE 15 CM DE ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 25 CMS. PARA LA COLOCACION DE TUBERIA PAD DE 2". INCLUYE: TUBERIA PAD DE 2", RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL CRIBADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 1323 |  |  | 0
| CAB1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 1/0 XLP/URD 600V, INCLUYE: LIMPIEZA DEL DUCTO, MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 1415.62 |  |  | 0
| ENCO | ENCONFRADO DE TUBERIA PARA CABLEADO DE 15 X 20 A BASE E CONCRETO F´C=100 KG/CM2 INCLUYE:EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 1323 |  |  | 0
| EXT-06 | CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA DE 15CM DE ANCHO Y RETIRO DEL LUGAR DE OBRA Y REPOSICION DEL MISMO (CRUCES). | ML | 198.45 |  |  | 0
| POS9 | SUMINISTRO DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 METROS CALIBRE 11 GALVANIZADO ASTMA36GR36 POR IMERSION, MODELO PCC208-C7IPGA. INCLUYE: DOBLE BRAZO METALICO, MATERIALES, MANOI DE OBRA Y HATS. NO INCLUYE GRUA. | PZA | 43 |  |  | 0
| BASE | SUMINISTRO Y COLOCACION BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO F'C= 250/CM2, DE 0.40X0.70X0.70M. INCLUYE: ANCLAS DE ACERO A-36 DE 3/4" DE DIAM REFORZADAS CON ACERO DEL No.3, ROLDANAS Y TUERCAS , TUBO CONDUIT ELECTRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. NO INCLUYE GRUA | PZA | 43 |  |  | 0
| RESELEC | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM, INCLUYE TRAZO, EXCAVACION NIVELACION, TAPA DE CONCRETO REFORZADA, MATERIAL, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACARREO,DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DE LA DEMOLICIONES Y DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 43 |  |  | 0
| EXT-08 | FORJADO DE ABOCINADO DE PAD CORRUGADA DE 2" EN REGISTRO DE ALUMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 86 |  |  | 0
| SOCITY | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HECHO EN MEXICO (SOLA BASIC CITY PLUS O SIMILAR), DE 100W, TECNOLOGIA LED110 lm/W (84 LEDS). EFICIENCIA ELECTRICA SUPERIOR A 90% FACTOR DE POTENCIA >0.90, FRECUENCIA DE OPERACION 50/60 HZ, TIPO DE CONTROLADOR:ELECTRONICO MULTITENSION, TENSION ELECTRICA DE ENTRADA 120-277V- +/-10%, CERTIFIACADO POR LA NOM-031-ENER, NOM-003-SCFI, CON DICTAMEN DE EFICIENCIA ENERGETICA POR LA NOM-013-ENER, AVALADO CON EL SELLO FIDE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTS. NO INCLUYE GRUA | PZA | 86 |  |  | 0
| 5IEL143 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #12 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 559 |  |  | 0
| 5IEL142 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #10 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 1118 |  |  | 0
| EXT-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE CON NUMERO DE CATALOGO CMBT (4) TIPO "L" TIPO GELPORT DE TOPE DE CUBIERTAY FABRICADO CON ALUMINIO 6061-T6 CON AISLAMIENTO EPDM DE RANGO #12 A 350 MCM O #12 A 500 MCM DE ACUERDO A LA NORMA C.F.E. CMBT DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 129 |  |  | 0
| RETPOSM | RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE POSTE METALICO, BRAZO, LUMINARIA Y BASE PIRAMIDAL EXISTENTE. INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 CON 8 CM DE ESPESOR Y RECUPERACIÓN DE POSTE, BRAZO, LUMINARIA, CONDUCTOR Y TRASLADO A LA BODEGA DE SERVIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PZA | 43 |  |  | 0
| 5-006 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE PERFORACION DE 3"x8 MTS. CON RELLENO DE MEZCLA DE CEMENTO CONDUCTIVO, ELECTRODO DE CABLE DESNUDO CAL 3/0 CON VARILLA DE 0.50 MTS. SOLDADA A BASE DE BRONCE EN EL EXTREMO, E INSERTADA EN EL CENTRO DE PERFORACION. SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES. | PZA | 12 |  |  | 0
| 4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO MCA SIEMENS 220V-30A CONFOTOCELDA, EN GABINETE NEMA 3R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
| 4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION DE 5-100A EN GABINETE TIPO NEMA 3 INCLUYE: TUBO CONDUIT P.G.G. DE 32 MM, CABLE THW CAL. #6 PARA FASES Y NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
| CINTI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA INDICADORA PARA BAJA TENSION. INCLUYE: CINTA DE 30 CM DE ANCHO CON LEYENDA "PELIGRO LINEA ENERGISADA ALTA TENSION CFE", MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 1323 |  |  | 0
| DESREG4050 | DESMANTELAMIENTOS DE REGRISTROS DE 40X 50 CM INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | PZA | 14 |  |  | 0
| RETTUB | RETIRO DE TUBERIA Y CONDUCTORES SUBTERRANEAS INCLUYE: CORTE DE BANQUETA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | ML | 943.42 |  |  | 0
| CBAN08' | BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, CON REFUERZO POR TEMPERATURA A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON ACABADO ESCOBILLADO, BROCHA O PULIDO INTEGRAL. INCLUYE: INCLUYE AFINE DE RELLENO Y COMPACTADO PARA RECIBIR PISO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 20 |  |  | 0
| PR7 | PODA DE ARBOLES EXISTENTES, INCLUYE: RETIRO DE DESPERDICIO FUERA DEL SITIO, MATERIALES , MANO DE OBRA Y HTAS. NO INCLUYE GRUA | PZA | 10 |  |  | 0
| BRAZO | SUMINISTRO DE BRAZO TIPO I DE 1.50 MTS DE 1 1/2 “ DE DIAMETRO CED.30 GALVANIZADOS POR IMERCION EN CALIENTE CON PERCHA PARA POSTE METALICO. | PZA | 86 |  |  | 0
| DESB | DESMANTELAMIENTO DE BRAZO METALICO, LUMINARIA Y CONDUCTOR INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAY TRASLADO A LA BODEGA DE SERVIOS PUBLICOS MUNICIPALES. NO INCLUYE GRUA | PZA | 86 |  |  | 0
| CORBAN | CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE 15 CM DE ANCHO. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DE ESCOMBRO PRODUCTO DE CORTES FUERA DE LA OBR, REPOSICION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C: 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 50 |  |  | 0
| TOTAL | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
ALUMBRADO PUBLICO
|  | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0