## PARQUE
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
DIRECCION TECNICA
AREA DE PROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
LOCALIDAD: JUAN SARABIA |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACION: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  | FECHA: |  |  | FIRMA:
NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRAS
PARQUE
PRELIMINARES
| 5PRE024 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES. INCLUYE: DESPALME DE 10 CMS DE ESPESOR DE LA CAPA VEGETAL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | M2. | 426 |  |  | 0
| DEMMUR | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MURETE A BASE DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 12.4 |  |  | 0
| RELL.20 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO O EQUIPO DE COMPACTACIÓN AL 90% SEGÚN PRUEBA PROCTOR A 0 .20 M INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 256 |  |  | 0
| DESMANJI | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE JUEGO DE HERRERIA PEQUEÑOS INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y RETIRO A DONDE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES INDIQUEN. | PZA | 1 |  |  | 0
| TOTAL | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
AREA VERDE
| DESP | DESPALME DE LA CAPA VEGETAL CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, UTILIZANDO MEDIOS MANUALES. INCLUYE: AFINE Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 30 |  |  | 0
| TIERRA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA, INCLUYE: AFLOJE DE TERRENO, HUMEDECIDO, TENDIDO, ACARREOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 30 |  |  | 0
| TOTAL | AREA VERDE |  |  |  |  | 0
GUARNICIONES Y BANQUETAS
| 5PRE024 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES. INCLUYE: DESPALME DE 10 CMS DE ESPESOR DE LA CAPA VEGETAL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | M2. | 166.75 |  |  | 0
| RELL.20 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO O EQUIPO DE COMPACTACIÓN AL 90% SEGÚN PRUEBA PROCTOR A 0 .20 M INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 33.34 |  |  | 0
| 5PIS8 | PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR CON REFUERZO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CON ACABADO ESCOBILLADO, COLADO EN PLACAS. INCLUYE: JUNTAS FRIAS, VOLTEADOR, COLORANTE (SEGUN PROYECTO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTA. | M2 | 142.5 |  |  | 0
| 5OEX016 | GUARNICIÓN ALTA DE 15 CM (BASE MENOR) X 20 CM (BASE MAYOR) X 30 CM (ALTURA) A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON ACABADO APARENTE EN UNA CARA, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 106.1 |  |  | 0
| 5ARE0491 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO M-8 O SIMILAR EN GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS | ML | 106.1 |  |  | 0
| PINGRS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO M-8 O SIMILAR EN GUARNICIONES EN COLOR GRIS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS | ML | 106.1 |  |  | 0
| TOTAL | GUARNICIONES Y BANQUETAS |  |  |  |  | 0
RAMPA PARA MINUSVALIDOS
|  | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES. INCLUYE: DESPALME DE 10 CMS DE ESPESOR DE LA CAPA VEGETAL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | M2 | 8.25 |  |  | 0
| 5OEX149 | FORJADO DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS DE 5 A 8 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON ACABADO RALLADO, ANCHO MINIMO DE 1.50 MTS Y PENDIENTE DEL 12%. INCLUYE: COLORANTE (SEGUN PROYECTO), MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 7.5 |  |  | 0
| 5OEX150 | ELABORACION DE LOGOTIPO DE MINUSVALIDO A BASE PINTURA EPOXICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 5 |  |  | 0
| f1020 | FIRME DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA CON ESPESOR ENTRE 10 A 20 CM. COLADO CON CONCRETO F´C= 150KG/CM2, HABILITADO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 8.25 |  |  | 0
| TOTAL | RAMPA PARA MINUSVALIDOS |  |  |  |  | 0
ALBAÑILERIA
| CONEST01 | CONCRETO ESTAMPADO DE 4 CM DE ESPESOR CON MOLDE DE POLIURETANO MODELO FLAKE STONE DE 0.75 X 0.75 COLOR AZUL MTS, INCLUYE, FIRME DE CONCRETO F`C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA DE 0.06 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 1010., DESMOLDANTE,COLORANTE, SELLADOR, MOLDE, LAVADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. | M2 | 271.61 |  |  | 0
| LOSAS | REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR. INCLUYE DEMOLICION DE ÁREA INSERVIBLE, HABILITADO CON VARILLA 1/2" @15 CM, ENCOFRADO, COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2. | M2 | 1.2 |  |  | 0
| PINBLA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. INCLUYE: SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 42 |  |  | 0
| PINK | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR APLICADA EN KIOSKO TANTO EN LOSA COMO EN COLUMNAS Y BASE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 34.26 |  |  | 0
| PINAC | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN COLOR NARANJA, PARA PISO DE CONCRETO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 648 |  |  | 0
| TOTAL | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
BANCAS
| 1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: BANCO DE NIVEL, MOJONERAS, REFERENCIAS DEFINITIVAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | M2 | 4.2 |  |  | 0
| EXCML | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON DIMENSIONES DE 0.20 M DE ANCHO X 0.40 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 4.2 |  |  | 0
| RAHAB1 | REHABILITACION DE BANCA DE CONCRETO EN MAL ESTADO: INLCUYE DEMOLICION DE SECCION EN MAL ESTADO, HABILITADO DE MOLDE Y ARMADO ESTRUCTURAL CON MALLA ELECTRO-SOLDADA, COLADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ACABADO APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 2.5 |  |  | 0
| PINEPO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA EXTERIORES EN COLOR NARANJA APLICADA A 2 MANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 90 |  |  | 0
| TOTAL | BANCAS |  |  |  |  | 0
BOTE SEPARADOR DE BASURA
| NAPOLI | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE napoli MODELO Btnpd001 MARCA MUPA Capacidad: 130 L. Acabado: Pintura electrosta´tica con pretratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast. Material: Acero al carbo´n. Anclaje: Atornillar o ahogar en cemento. Vaciado: Abatible o fijo. Referencia (mm): H 1325 L 630 Ø 490 H1 650. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 6 |  |  | 0
| TOTAL | BOTE SEPARADOR DE BASURA |  |  |  |  | 0
INSTALACION ELECTRICA
| POS91 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 METROS CALIBRE 11 GALVANIZADO ASTMA36GR36 POR IMERSION, MODELO PCC208-C7IPGA. INCLUYE: BRAZO METALICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HATS. | PZA | 4 |  |  | 0
| BASE | SUMINISTRO Y COLOCACION BASE PIRAMIDAL DE PZA 35.00 $ 2,788.12 $ 97,584.20 CONCRETO F'C= 250/CM2, DE 0.40X0.70X0.70M. INCLUYE: ANCLAS DE ACERO A-36 DE 3/4" DE DIAM REFORZADAS CON ACERO DEL No.3, ROLDANAS Y TUERCAS , TUBO CONDUIT ELECTRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 4 |  |  | 0
| SOCITYPLUS | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLA BASIC CITY PLUS O SIMILAR, DE 100W. 110 lm/W (84 LEDS). EFICIENCIA ELECTRICA SUPERIOR A 90% FACTOR DE POTENCIA >0.90, FRECUENCIA DE OPERACION 50/60 HZ. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTS. | PZA | 12 |  |  | 0
| INELEP25 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO ELÉCTRICO NARANJA DE 25 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 77 |  |  | 0
| 5IEL141' | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #8 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 145 |  |  | 0
| 5IEL142 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #10 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 108 |  |  | 0
| RESELEC | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM,INCLUYE: EXCAVACION NIVELACION, TAPA DE CONCRETO REFORZADA, MATERIAL, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACARREO,DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4 |  |  | 0
| D12 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 12, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | ML | 216.1 |  |  | 0
| INT220Q | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 20 AMP. MARCA SQUARE D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  |  | 0
| CENCAR4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 4 POLOS. EMPOTRAR (CENTRO DE CARGA QOD 4P 60A 1F 3H 120/240V NEMA1) MARCA SQUARE-D O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| TRACFE | TRAMITES ANTE CFE INCLUYE: PAGO DE ROSOLUTIVO Y CONTRATO. | PZA | 1 |  |  | 0
| TOTAL | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
JUEGOS
| DAD303030SA | DADO DE CONCRETO ARMADO DE 30X30X30 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, SIN ARMAR, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HTA. | PZA | 54 |  |  | 0
| JUEGO010 | MULTIJUEGO INFANTIL(RESBALADIA, PASAMANOS, COLUMPIO Y SUBE Y BAJA), DE DIMENSION: 7 x 8 MTS, CON CAPACIDAD PARA 10 NIÑOS, DE 5 A 12 AÑOS, FABRICADO EN ACERO Y RECUBIERTO CON PINTURA ANTICORROSIVA. ANCLADO AL PISO CON PLACA DE ACERO DE 1/8" Y TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8" . INCLUYE: FLETE,MATERIALES,MANO DE OBRA Y HTAS. VER DETALLES DE ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO. | PZA | 2 |  |  | 0
| TOTAL | JUEGOS |  |  |  |  | 0
JUEGOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
|  | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, HABILITADO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA Y CONCRETO CON ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 10.4 |  |  | 0
| JUEDISO04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE Y BAJA SILLAS DE RUEDAS PARA DISCAPACITADOS MARCA WOOLFOLK O SIMILAR, CON DIMENSIONES DE 3.80X1.20 MTS.FABRICADO EN METAL INOXIDABLE, CON TORNILLOS DE TIPO REMACHE, LLAVE ALLEN DE SEGURIDAD, ACABADO POLIURETANO POLIESTER ELECTROSTATICO CAPACIDAD DOS PERSONAS. INCLUYE: INSTALACION CON DADOS DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 40X40X50 CM, FLETE MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| TOTAL | JUEGOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  |  | 0
EJERCITADORES
|  | PLACA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, CON 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 4 |  |  | 0
| EJER01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR ABDOMINALES MODELO FS001-2 MARCA WOOLFOLK O SIMILAR FABRICADO CON METAL INOXIDABLE, ACABADO POLIURETANO, POLIESTER ELECTROSTATICO, CON TORNILLOS TIPO REMACHE LLAVE ALLEN DE SEGURIDAD. INCLUYE FLETE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| EJERC002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR ELIPTICA MODELO FS006-2 MARCA WOOLFOLK O SIMILAR FABRICADO CON METAL INOXIDABLE, ACABADO POLIURETANO POLIESTER ELECTROSTATICO, CON TORNILLOS TIPO REMACHE LLAVE ALLEN DE SEGURIDAD. INCLUYE FLETE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| TOTAL | EJERCITADORES |  |  |  |  | 0
LETRERO
| 5CIM016 | PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2. | 4 |  |  | 0
| MURPLA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA LABRADA EN OBRA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:2:6,ASENTADA DE 10 A 20 CM DE ESPESOR EN CARAS DE CORTE DE TIERRA INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 4 |  |  | 0
| TIERRA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA, INCLUYE: AFLOJE DE TERRENO, HUMEDECIDO, TENDIDO, ACARREOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 85.4 |  |  | 0
| PASTOCHINO | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO TIPO AMERICANO INCLUYE: RIEGO, ABONO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA SU PERFECTO DESARROLLO, PODADO, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 427 |  |  | 0
| REFLED | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED PARA PISO MODELO IZAR O SIMILAR DE 10 W. INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 4 |  |  | 0
| PROTE | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 20 X 20 CM Y 35 CM DE ALTURA, PARA REFLECTOR. HECHO A BASE DE MARCO RIGIDO CON VARILLA CUADRADA DE 1/2" Y VARILLA CUADRADA DE 1/2" EN SENTIDO VERTICAL EN LOS LATERALES A CADA 5 CM Y VARILLA CUADRADA DE 1/2" EN SENTIDO HORIZONTAL A CADA 5 CM. (VER DETALLE EN PLANO). ANCLADA AL PISO CON TAQUETES EXPANSIVOS INCLUYE:SOLDADURA,PINTURA ANTICORROSIVA EN COLOR ROJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | PZA | 4 |  |  | 0
| SALLUMI | SALIDA PARA LUMINARIAS DE PISO, INCLUYE: EXCAVACIONES, TUBERIA, CABLEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | SAL | 6 |  |  | 0
| L3D | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LEYENDA "JUAN SARABIA" EN LETRAS DE HIERRO EN 3D CON MEDIDAS DE 53 CM DE ANCHO POR 60 CM DE ALTO (CADA LETRA) INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN Y/O COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
| TOTAL | LETRERO |  |  |  |  | 0
AREA VERDE
| GRAVI | RELLENO A BASE DE GRAVILLA COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS A CADA 20 CMS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 158.73 |  |  | 0
| TOTAL | AREA VERDE |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A (8%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
PARQUE
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | AREA VERDE |  |  |  |  | 0
|  | GUARNICIONES Y BANQUETAS |  |  |  |  | 0
|  | RAMPA PARA MINUSVALIDOS |  |  |  |  | 0
|  | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
|  | BANCAS |  |  |  |  | 0
|  | BOTE SEPARADOR DE BASURA |  |  |  |  | 0
|  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
|  | JUEGOS |  |  |  |  | 0
|  | JUEGOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  |  | 0
|  | EJERCITADORES |  |  |  |  | 0
|  | LETRERO |  |  |  |  | 0
|  | AREA VERDE |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A (8%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0